建筑结构与STRAT软件技术讲座(提纲)
上海佳构软件科技有限公司

一、STRAT软件在多高层结构中的新技术
1、剪力墙连梁计算问题，及STRAT高性能墙单元

2、坡屋面、楼梯等空间构件的计算要点
3、楼层侧向刚度问题，及STRAT“修正D值法”算法
4、超高层竖向差异变形，及STRAT“施工平差”方法
5、“伴随工程”的概念——针对不同荷载作用的差异化模型
6、便捷、高效、实用的施工图功能。
7、施工图纸自动校对功能——方案多次变更后的安全保障。
二、STRAT在复杂空间结构中的新技术
1、功能强大的三维图形功能——比AutoCAD更方便的三维结构建模
2、强大的空间曲面荷载——任意曲面一次性加载
3、体育场管、剧场等上下部结构整体分析
三、结构大震弹塑性分析原理和STRAT中的新技术
1、裂缝形成原理与计算难点，STRAT软件裂缝模型及应用效果
2、大震弹塑性结构模型、单元模型及其局限性，STRAT新型纤维模型的特点

3、PushOver计算的优点及局限性，STRAT新型加载控制PushOver算法与传统算法的差别和优势。
4、STRAT大震弹塑性总体技术概况——方便易用，降低了的技术门槛，人人均可使用。
5、STRAT大震弹塑性的速度优势——降低计算成本。
6、新规范抗震性能设计

四、板式楼盖、空心板楼盖结构设计新技术
1、板式楼盖“受力岛”设计理论的背景、概况。
2、准确、可靠的细分板单元整体结构分析模型。
3、体现板式楼盖受力特点的结构优化设计。

4、板式、空心板、密肋板新型配筋方式、构造方式。
5、传统概念的颠覆——比梁板式楼盖钢筋、造价双节省的应用效果。
五、预应力结构计算中的新技术
1、达到精确解的“预应力积分算子”算法。
2、空间三维预应力整体模型，与普通荷载同列的预应力荷载
3、灵活自由的空间布索，板式楼盖布索

六、STRAT软件基础功能的技术特点: 一体化
结构模型的一体化: 
( 上部、基础在同一界面建模

( 同时实现多高层、水池、筒仓等各类结构的基础设计
计算模型的一体化：
(  独基、条基、筏板，均采用细分有限元模型。 

(  真正实现上下部结构协——上部结构受力包含基础变形


(  实现倒楼盖法、弹性地基法的统一
强大的适应性：多类型混合基础、基底不等高基础，任意形状承台、独基。
七、其它问题

1、水池、筒仓的计算要点；

2、无比钢结构计算与设计；
3、复杂、特殊工程实例简介。
(由于时间局限，将择要讲解)

